ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ!!!

В период организации пришкольных лагерей в школах города, актуальным становится вопрос об обеспечении пожарной безопасности в местах детского отдыха.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К ЛАГЕРЮ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ:

|  | 1.Дороги и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободными. 2.Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. 3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается. 4. В многоэтажных зданиях детских учреждений группы детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа. 5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам. 6. Расстановка мебели и оборудования не должны препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 7. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими либо предметами и оборудованием. 8. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. 9. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж о мерах пожарной безопасности. 10.Запрещено курение на территории образовательного учреждения. 11.Не допускается применять самодельные нагревательные электрические приборы и оборудование. |
| --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:

|  | -Немедленно без колебаний поднять тревогу и сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01; -Оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю лагеря или заменяющему его работнику; -Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; -Если пожар не удаётся потушить, необходимо закрыть дверь того помещения, где горит огонь (открытая дверь не только выпустит дым и помешает эвакуации; внезапное поступление дополнительного воздуха может привести к распространению пожара с большей скоростью) и покинуть помещение; -Немедленно по прибытии на место сбора должна быть проведена перекличка (Место сбора должно быть заранее согласовано); -По прибытии пожарной охраны в первую очередь нужно сообщить следующее: -в каком помещении пожар; -все ли эвакуированы; -какие вещества и материалы могут находиться в горящем помещении и в помещениях расположенных рядом с ним. |
| --- | --- |

Главный государственный инспектор

города Абакана и Алтайского района

по пожарному надзору Ганьжин А.В.