## Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019	                                                                                                             № 51

п. Изыхские Копи

| Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст.ст. 41, 47 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет, администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Изыхского сельсовета 		                                                  И.А. Щепилова

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета № 51 от 30.08.2019 года «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета» |
| --- | --- |

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации

и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019- 2020 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | С 15.08.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 5 | С 15.08.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | Учреждения здравоохранения Изыхского сельсовета | 1 | С 15.08.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2. | Учреждения образования Изыхского сельсовета | 2 | С 15.08.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3. | Учреждения культуры Изыхского сельсовета | 1 | С 15.08.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.4. | Администрация Изыхского сельсовета | 1 | С 15.08.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению № 2 к Программе.

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 3 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению № 4 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-   объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2019 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета № 51 от 30.08.2019 года «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета» |
| --- | --- |

Перечень теплоснабжающей и теплосетевой организации подлежащей проверке готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

| № п/п | Объекты подлежащие проверки | Адрес | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Изыхские Копи | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 7а | Директор Михайлов Р.Г. |
| 2 | Теплосети п. Изыхские Копи | п. Изыхские Копи | Директор Михайлов Р.Г. |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета № 51 от 30.08.2019 года «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета» |
| --- | --- |

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019- 2020 годов

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ РХ «Белоярская ЦРБ» Изыхский ФАП | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 12А | Чебочакова Евдокия Витальевна |
| 2 | МБУК «Изыхская сельская библиотека» | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 12-3 | Долиненко Наталья Николаевна |
| 3 | МБОУ Изыхская СОШ | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 8 | Лябина Валерия Константиновна |
| 4 | МБОУ Изыхская СОШ структурное подразделение детский сад «Колобок» | п. Изыхские Копи, пер. Клубный 5 | Лябина Валерия Константиновна |
| 5 | Администрация Изыхского сельсовета | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 10 | Щепилова Ирина Алексеевна |
| 6 | Здание принадлежащее Администрации Изыхского сельсовета | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 9 | Щепилова Ирина Алексеевна |

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета № 51 от 30.08.2019 года «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета» |
| --- | --- |

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__п. Изыхские Копи______                                                "____" _________________ 20__

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   ___________________________________________________________от «____» ________20___ № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением __________________________________________от «____» ________20__ № ____________

с  "___" _________ 20__ по "____" __________ 20__ в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2019 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  					 организации, теплосетевой организации, в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  | Приложение 5 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета № 51 от 30.08.2019 года «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета» |
| --- | --- |

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

потребителей тепловой энергии

__________________                                                        "____" _________________ 20__

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    __________________________________________от «____» ________20__ № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации Изыхского сельсовета от «____» ________20__ № ___________

с  "___" _________ 20___ по "____" __________ 20__ в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  _______________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ______________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  Представитель __________ _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению ______________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ ______________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии  ______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________  Представитель                  _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

______________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя______________  Представитель                       _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

______________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________  Представитель                   _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

______________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _______________________________________

______________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________  Представитель ___________-_______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________

(плотное/неплотное)

Представитель потребителя______________  Представитель _________ _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов ______________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________  Представитель __________________________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

_____________________________________________________________________________ (отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________  Представитель___________________________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  Представитель_________ _______________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

22. Наличие акта на герметизацию вводов   _________________________________________

(№ и дата акта).

Представитель потребителя______________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2019  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета № 51 от 30.08.2019 года «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Изыхского сельсовета» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)