Российская Федерация

Республика Хакасия

##### Совет депутатов Изыхского сельсовета

##### РЕШЕНИЕ

21.10.2022											№ 41

## п. Изыхские Копи

| О проделанной работе МКП «Изыхское ЖКХ» за 1 полугодие 2022 года |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив доклад о проделанной работе МКП «Изыхское ЖКХ» (докладчик директор Филатов Иван Юрьевич), Совет депутатов Изыхского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Доклад о проделанной работе МКП «Изыхское ЖКХ» принять к сведению.

2. Признать работу директора МКП «Изыхское ЖКХ» Филатова Ивана Юрьевича удовлетворительной.

Глава Изыхского сельсовета                                                                  И.А. Щепилова

Отчет МКП «Изыхское ЖКХ за 1 полугодие 2022 года

1. Проведена замена водопроводных сетей по улицам Новая (720м), ул. 50 лет Октября (100 м), Ивана Гольцмана (355 м). ул. Шахтовая закольцевали с ул. Шолохова. На водопроводе ул. Степная и ул. Островского установлена перемычка. На водопроводе пер. Клубный установлены 5 задвижек.

2. Проведено подключение нового водопровода на ул. Заводская.

3. На водозаборе п. Изыхские Копи установлена автоматика на насосы и датчики давления. В скважине установлена система обеззараживания воды. Проведена замена кровли здания водозабора. Проведено техническое обслуживание генератора.

4. В здании котельной проведен косметический ремонт. Проведен ремонт циркуляционного насоса, частичная замена электроприборов. Проведена замена задвижек.