## Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2023	                                                                                                             № 48

п. Изыхские Копи

| Об утверждении Программы проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов в муниципальном образовании Изыхский сельсовет |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст.ст. 41, 47 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет, администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании Изыхский сельсовет.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Изыхского сельсовета 		                                                  И.А. Щепилова

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета от 11.08.2023 № 48 «Об утверждении Программы проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов в муниципальном образовании Изыхский сельсовет» |
| --- | --- |

Программа проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов в муниципальном образовании Изыхский сельсовет

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к  Правилам оценки готовности к отопительному периоду

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета от 11.08.2023 № 48 «Об утверждении Программы проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов в муниципальном образовании Изыхский сельсовет» |
| --- | --- |

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023-2024 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 5 | С 11.08.2023 по 23.08.2023 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | Учреждения здравоохранения Изыхского сельсовета | 1 | С 11.08.2023 по 23.08.2023 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2. | Учреждения образования Изыхского сельсовета | 2 | С 11.08.2023 по 23.08.2023 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3. | Учреждения культуры Изыхского сельсовета | 1 | С 11.08.2023 по 23.08.2023 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.4. | Администрация Изыхского сельсовета | 1 | С 11.08.2023 по 23.08.2023 | В соответствии с главой IV Правил |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Изыхского сельсовета от 11.08.2023 № 48 «Об утверждении Программы проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов в муниципальном образовании Изыхский сельсовет» |
| --- | --- |

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023- 2024 годов

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ РХ «Белоярская ЦРБ» Изыхский ФАП | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 12А | Мальгин Михаил Григорьевич |
| 2 | МБОУ Изыхская СШ | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 8 | Артамонов Роман Владимирович |
| 3 | МБОУ Изыхская СШ структурное подразделение детский сад «Колобок» | п. Изыхские Копи, пер. Клубный 5 | Артамонов Роман Владимирович |
| 4 | Администрация Изыхского сельсовета | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 10 | Щепилова Ирина Алексеевна |
| 5 | Здание, принадлежащее Администрации Изыхского сельсовета | п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская 9 | Щепилова Ирина Алексеевна |
| 6 | МБУК «Изыхский СДК» | п. Изыхские Копи, пер. Клубный, 2Б | Еремина Елена Сергеевна |